| ООО «ПАК» г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35а, оф.408, т. 8 (343) 289-15-00 e-mail:pakarm@yandex.ru | Регулирующая арматура с электроприводом Опросный лист №: Дата |
| --- | --- |
| Проектный институт |  | Предприятие |  |
| Контактное лицо, тел/факс |  |  |  |
| Цех, установка |
| Рабочая среда Working medium | Агрегатное состояние/state of aggregation | Жидкость Газ Пар Fluid Gas Steam |
|  | Наименование / состав name/structure |  |
|  | Примеси / твердые частицы impurity/solid particles |  |
| Рабочие параметры Working parametres | Единицы измерения расхода flow measurement unit | м3/ч Нм3/ч кг/ч m3/h nm3/h kg/h |
|  | Расход, мин/ном/макс flow, min/nom/max |  |  |  |
|  | Давление перед клапаном Р1 кгс/см2 изб. Pressure before valve, kg/cm2 |  |  |  |
|  | Давление после клапана Р2 кгс/см2 изб. Pressure after valve, kg/cm, gauge |  |  |  |
|  | Минимальный перепад давления для расчета пропускной способности, кгс/см2 Min pressure difference in open position, kg/cm2 |  |
|  | Максимальный перепад давления в закрытом положении для расчета привода, кгс/см2 Max pressure difference in close position, kg/cm2 |  |
|  | Рабочая температура, оС/ Working temperature, оС |  |
|  | Максимальное давление, кгс/см2 изб. max pressure, kg/cm2, gauge |  |
|  | Максимальная температура, оС max. temperature, оС |  |
|  | Вязкость, cПз (для вязких жидкостей) Viscosity, centipoise |  |
| Корпус Body | Материал корпуса /body material | Нержавеющая сталь Углеродистая сталь Stainless steel Carbon steel |
|  | Давление условное, PN/nominal pressure, PN |  |
|  | Присоединение к трубопроводу Pipe connection | Фланцевое Стяжное на cварке Резьбовое Flanged Wafer Welding Threaded |
| Затвор Gate (trim) | Характеристика регулирования Regulation Characteristic | Линейная Равнопроцентная Linear Equalpercent |
|  | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 Leakage Class | II (0,5Cv) III (0,1Cv) IV (0,01Cv) V VI |
|  |  | А Б |
| Электропривод Electric actuator | Производитель/Manufacturer | Auma МЭО другой____________ |
|  | Питание /Power supply | ____________В, ________Гц, _____-х фазный |
|  | Положение при отсутствии питания Failure Position | Неизменное Fixed Открыт (НО) Закрыт (НЗ) Normal opened (NO) Normal closed (NC) |
|  | Режим работы/Running regime | кол-во запусков в час__________ Starts per hour_______________ |
|  | Требуемое время закрытия арматуры Required closing time | _________сек /sec |
|  | Взрывозащита/Explosion protection При необходимости указать тип/specify Type if necessary |  |
|  | Защита оболочки привода по IP Ingress protection rating (IP) |  |
|  | Блок управления/Controller Заполняется при необходимости опции/fill if option is necessary |
|  | Тип блока управления/Controller type | AUMA MATIC другой____________________ |
|  | Управляющий сигнал/Control signal | 4-20мА 0-24В Другой___________ |
|  | Требования к функциям блока | Кнопки откр-стоп-закрыть/Close-stop-open buttons Местная индикация/local indication |
|  | Монтаж блока управления/Controller installation | на приводе настенный, расстояние __________ on the actuator wall mounted, distance___________ |
|  | Протокол управления / Management Protocol |  |
|  | Схема подключения / Wiring diagrams |  |
|  | Принадлежности/Accessories |
|  | Конечные выключатели/Limit switches | одиночные сдвоенные single dual |
|  | Промежуточные выключатели/Intermediate Switches | одиночные сдвоенные single dual |
|  | Моментные выключатели/Torque switches | одиночные сдвоенные single dual |
|  | Датчик положения/Position sensor | 4-20мА 0-1000 нет |
|  | Ручной дублер/Manual override |  |
| Монтажный комплект Mounting kit | Ответные фланцы/Mating flanges |  |
|  | Прокладки /Gaskets |  |
|  | Крепеж /Fasteners |  |
| Ранее установленный клапан Previously installed valve | Условный диаметр DN/Nominal diameter DN |  |
|  | Пропускная способность Kv (или Cv) Flow factor Kv (or Flow coefficient Cv) |  |
|  | Производитель, модель/Manufacturer, model |  |
| Установка Mounting | Материал трубы/Pipe material | Углер. сталь нерж. сталь Carbon steel Stainless steel |
|  | Размер трубы, Dн х S, мм/Pipe size Dхs, mm |  |
|  | Окружающая температура, оС Ambient temperature, оС | От до From to |
| Дополнительные требования Supplementary requirments |  |